| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 67.000,00€ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΑΡ.ΜΕΛΕΤ.: 2/2013 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες ανάπλασης της οδού Κουμουνδούρου, μεταξύ των οδών Αχιλλέως και Ρ. Φεραίου, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο ‘Πράσινο Ταμείο’.

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν θα περιλαμβάνουν:  Καθαίρεση του , υπάρχοντος σκυροδέματος της οδού, γενική εκσκαφή, επίχωση με Ε4, κατασκευή νέου σκυροδέματος με πλέγμα Τ 131 και επίστρωση της οδού με λιθόστρωτο αρμολογημένο. Επίσης θα κατασκευαστούν υποδομές φωτισμού και θα γίνει εγκατάσταση ιστών φωτισμού και φωτιστικών με λαμπτήρες LED. H όλη εγκατάσταση θα είναι γειωμένη σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  | ΦΑΡΣΑΛΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |  | ΜΗΤΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |